## Plan1
PLANILHA PROPOSTA
| Obra: | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | [8 empty] | BDI adotado
| Programa: Requalifica UBS | Requalifica UBS | [8 empty] | 25%
| End: | Lote urbano nº 3 e 4, Quadra 28, Rua Chile |  | Itatiba do Sul/RS
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) |  | PR. UNIT.(R$) | PR. UNIT.(R$) | PR. TOTAL.(R$) | PR. TOTAL.(R$) | VALOR
[5 empty] | Serviço | Serviço + BDI | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra | Total
Código | 1.0 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73992/001 | 1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74220/001 | 1.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA PROVEITAMENTO DE 2X | m² | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73672 | 1.4 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 1003.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73960/001 | 1.5 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73784/001 | 1.6 | LIGACAO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SERIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATE A REDE, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SERIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNCAO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PRED IAL DN 100X100MM E CURVA PVC 90GRAUS PARA RE | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73658 | 1.7 | LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO P OR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73803/001 | 1.8 | GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74242/001 | 1.9 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTUR A EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRIC AS | m² | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal item 1.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Código | 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
73965/010 | 2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUIN DO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 82.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72920 | 2.2 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m³ | 52.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72898 | 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 46.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72900 | 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD A, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 46.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal item 2.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Código | 3.0 | COBERTURA
73931/003 | 3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PARED E | m² | 389.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73938/003 | 3.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEI RAMENTO | m² | 389.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 3.3 | COBERTURA DE POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | m² | 45.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6058 | 3.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENT O, CAL E AREIA) | m | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72105 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m | 77.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72107 | 3.6 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m | 369.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal item 3.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Código | 4.0 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
74156/003 | 4.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | m | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74254/002 | 4.2 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | kg | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74164/004 | 4.3 | LASTRO DE BRITA | m³ | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74007/001 | 4.4 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 294.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74254/002 | 4.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | kg | 1225.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73942/002 | 4.6 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | kg | 500.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74138/003 | 4.7 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT O | m³ | 28.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal item 4.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
ESTRUTURA
84216 | 4.8 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD EIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZ ACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m | 435.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74254/002 | 4.9 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | m | 2045.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73942/002 | 4.10 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | m | 835.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74138/003 | 4.11 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT O | m | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.12 | LAJE PRÉ MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | m | 410.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74200/001 | 4.13 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) ACO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal item 4.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 5.0 | ALVENARIA-VEDAÇÃO
73982/001 | 5.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m | 1038.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUROS
10 | 5.2 | MURO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1;2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12 MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - CONTORNO DO RESERV. ÁGUAS PLUVIAIS | m | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal item 5.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
74106/001 | 6.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 248.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83737 | 6.2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP O APP), E=3 MM | m² | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83748 | 6.3 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:3, E=2 CM | m² | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal item 6.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 7.0 | REVESTIMENTO-PISOS, PAREDES E TETOS
PISO
73919/004 | 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PR EPARO MANUAL | m² | 324.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73920/001 | 7.2 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E SPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO | m² | 360.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73892/001 | 7.3 | PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANI CO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno ubs) | m² | 277.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 7.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL. BASE DE PÓ DE PEDRA (acesso ambulâncias e estacionamento) | m² | 67.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 7.5 | LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10 cm) | m³ | 13.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74223/001 | 7.6 | GUIA DE CONCRETO | m | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74012/001 | 7.7 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM , LARGURA = 40CM. | m² | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7.8 | PISO CERÂMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | m² | 324.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.9 | RODAPÉ CERÂMICO H=10 cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | m | 263.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 7.10 | SOLEIRA DE GRANITO-PORTAS | m | 33.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAREDE
5975 | 7.11 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M ECANICO DA ARGAMASSA | m² | 968.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5974 | 7.12 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m² | 1150.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73927/009 | 7.13 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) , ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 2118.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 7.14 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTE EM EPOXI | m² | 264.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74134/002 | 7.15 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m³ | 885.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73954/002 | 7.16 | PINTURA LATEX ACRILICA,AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m | 885.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 7.17 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | m | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73746/001 | 7.18 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA | m² | 979.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TETO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5975 | 7.19 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M ECANICO DA ARGAMASSA | m² | 410.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73927/008 | 7.20 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) , ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 410.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73955/002 | 7.21 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS | m² | 362.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73954/002 | 7.22 | PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS | m² | 362.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73746.001 | 7.23 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA | m² | 50.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73792/001 | 7.24 | FORRO DE GESSO | m² | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA
5975 | 7.25 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M ECANICO DA ARGAMASSA | m² | 38.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73927/009 | 7.26 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) , ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 38.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73746/001 | 7.27 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA | m² | 38.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal item 7.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 8.0 | ESQUADRIAS
MADEIRA
73910//005 | 8.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UNID | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73910/007 | 8.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UNID | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 8.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 100X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74070/003 | 8.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAME NTO POPULAR | UNID | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 8.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM,CORRER, INCLUSO A DUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA COMPLETA | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 8.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM,CORRER, INCLUSO A DUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA COMPLETA | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 8.7 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM,CORRER, INCLUSO A DUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA COMPLETA | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74065/002 | 8.8 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO | UNID | 150.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALUMÍNIO
73809/001 | 8.9 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | m² | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 8.10 | JANELA VENEZIANA - ALUMÍNIO FIXO | m² | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74071/001 | 8.11 | PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA LISA 1F/2F, COMPLETA, CONF. PROJETO | m² | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 8.12 | BICILETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO | m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIDRO
263 | 8.13 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10 mm com 1 PORTA - CV1/CV2 | m² | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72116 | 8.14 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3 MM | m² | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 8.15 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | m² | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal item 8.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125 A AÉREO
17 | 9.1 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125 A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PONTOS ELÉTRICOS
23 | 9.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR 15, 1X28 W/127 V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA PINTADA, REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH- IN G-5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO E DIFUSOR TRANPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS COMPLETA | UNID | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 9.3 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26 W OU FC ELETRÔNICA 23 W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOREM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO,DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UNID | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 9.4 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRÔNICA 16 W - COMPLETA | UNID | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 9.5 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UNID | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 9.6 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150 W COMPLETO | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 9.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 9.8 | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 9.9 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UNID | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 9.10 | TOMADA 20 A/127 V PADRÃO BRASILIERO EM CX. 4"X2" | UNID | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 9.11 | TOMADA 20 A/127 V EM CX;10"X10" DE PISO ALTA | UNID | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 9.12 | TOMADA DUPLA 20 A/127 V PADRÃO BRASILEIRO EM CX 4"X4" | UNID | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 9.13 | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | UNID | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72331 | 9.14 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIME NTO E INSTALACAO | UNID | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72332 | 9.15 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, SEM PLACA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | UNID | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 9.16 | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES EM CX 4"X2" | UNID | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 9.17 | INTERRUPTOR COM 4 TECLAS SIMPLES EM CX4"X4" | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72334+72335 | 9.18 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 9.19 | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | UNID | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | QPDG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
74131/004 | 9.20 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74130/006 | 9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 2 40V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74130/005 | 9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 9.23 | PARA RAIO TIPO VCL 174 C 45 KA | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUADROS
74131/004 | 9.24 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 9.25 | INTERRUPOR DIFERENCIAL 4X63 A SENS. 30 MA (TETRAPOLAR) | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 9.26 | PARA RAIO TIPO VCL 40 KA | UNID | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74130/005 | 9.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 80 A CAPAC. INTERRUP. 25 KA-CURVA C | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74130/001 | 9.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UNID | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74130/002 | 9.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | UNID | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74130/003 | 9.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | UNID | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
65 | 9.31 | PLACA 4"X4" COM UMA TOMADA DE LÓGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UNID | 12 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 9.32 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 12 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 9.33 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 12 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 9.34 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 9 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 9.35 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTEC/PORTA EM ACRÍLICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO | UNID | 1 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 9.36 | SWITCH 24 P0RTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL | UNID | 1 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 9.37 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL | UNID | 1 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 9.38 | PLACA SAÍDA DE FIO 4"X4" - ANTENA DE TV | UNID | 2 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 9.39 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83370 | 9.40 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120 MM) DE EMBUTIR | UNID | 1 | 111.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73749/001+14112 | 9.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F-COMPLETA | UNID | 3 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal item 9.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
6021 | 10.1 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIME NTO E INSTALACAO | UNID | 3 | 140.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74230/001 | 10.2 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 3 | 17.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - INCL. ASSENTO | UNID | 4 | 267.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 10.4 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLÁSTICO ABS | UNID | 7 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74057/002 | 10.5 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIF AO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PAR A FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 17 | 91.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 10.6 | LAVATÓRIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VÁVULA E SIFÕES, CPNF PROJETO | UNID | 1 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73947/012 | 10.7 | PORTA SABONETE LÍQUIDO | UNID | 18 | 26.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 10.8 | PORTA TOALHA DE PAPEL | UNID | 18 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73947/003 | 10.9 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" - FORNEC | UNID | 1 | 327.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 10.10 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UNID | 1 | 455.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 10.11 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA(C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO | M | 15.25 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 10.12 | BANCADA EM INOX | M | 2.35 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 10.13 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 21.6 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 10.14 | EXPURGO EM INOX | UNID | 1 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 10.15 | TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" P/ LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UNID | 17 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73949/006 | 10.16 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UNID | 5 | 49.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 10.17 | TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UNID | 10 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9535 | 10.18 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM TIPO DUCHA | UNID | 3 | 34.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 10.19 | CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE | UNID | 1 | 124.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0
79 | 10.19 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000 LITROS | UNID | 1 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73795/003 | 10.20 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL Ø 25 MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAC AO | UNID | 1 | 146.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74058/002 | 10.21 | TORNEIRA DE BÓIA REAL 3/4" | UNID | 1 | 60.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72618 | 10.22 | LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4' | UNID | 1 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 10.23 | FILTRO VOLUMÉTRICO MODELO VF1 | UNID | 1 | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 10.24 | FREIO D'ÁGUA (DIÂMETRO 100) | UNID | 1 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 10.25 | SIFÃO LADRÃO (DIÂMETRO 100) | UNID | 1 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 10.26 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE | UNID | 1 | 78.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 10.27 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO (DIÂMETRO 1") | UNID | 1 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74092/001 | 10.28 | BÓIA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO | UNID | 1 | 57.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 10.29 | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTÊNCIA 0,5 HP 19 mca 2.000 l/h | UNID | 1 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74183/001 | 10.30 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 68.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74185/001 | 10.31 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74184/001 | 10.32 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 48.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
73975/001 | 10.33 | REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UNID | 3 | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40729 | 10.34 | VÁLVULA DESCARGA1.1/2" COM REGISTRO ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UNID | 8 | 171.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74176/001 | 10.35 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UNID | 20 | 74.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 10.36 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000 LITROS | UNID | 2 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74058/002 | 10.37 | TORNEIRA DE BÓIA REAL 3/4" | UNID | 1 | 60.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72618 | 10.38 | LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4' | UNID | 1 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74185/001 | 10.39 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40777 | 10.40 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UNID | 11 | 28.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PONTOS DE HIDRÁULICA
73959/001 | 10.41 | PONTO DE ÁGUA FRIA 3/4" | PT | 38 | 12.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 10.42 | PONTO DE ÁGUA FRIA 1 1/2" | UNID | 8 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 10.43 | PONTO DE ESGOTO DN 50 | UNID | 38 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73958/001 | 10.44 | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 8 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REDE EXTERNA
74104/001 | 10.45 | CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV ACAO E CONFECCAO | UNID | 22 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74165/003 | 10.46 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | M | 30.4 | 29.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74026/001 | 10.47 | TUBO PVC ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100 MM - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | M | 186 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 11.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A - 15 MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73870/001 | 11.2 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UNID | 1 | 43.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 11.3 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UNID | 14 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 11.4 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO1/4"X1/2' BELL-AIR | UNID | 2 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | COMUNICAÇÃO VISUAL
243 | 12.1 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO, DIMENSÃO 150X77 CM | UNID | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM 80X41 CM | UNID | 3 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 12.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO NO TETO POR CABO DE AÇO 2 MM, DIM40X50 CM | UNID | 5 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 12.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5" FACHADA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO, DIMENSÃO 150X60 CM | UNID | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 12.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM 20X10 CM | UNID | 21 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 12.6 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE, DIM 20X5 CM, compressor e resíduos | UNID | 4 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | DIVERSOS E LIMPEZA DE OBRA
89 | 13.1 | BANCO DE CONCRETO CURVO | UNID | 2 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 13.2 | BANCO EM CONCRETO ARMADO - L= 150 CM, INCL. ESTRUTURA CONF. PROJETO | UNID | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9537 | 13.3 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M² | 459.85 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72208+72881 | 13.4 | CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10 KM | M³ | 58.86 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal item 10, 11, 12 e 13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Empresa Participante:
Data: